Информация по проверкам органов государственного контроля в 2019 году МБУ «Городищенский КЦСОН».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование органа государственного контроля, которым проводилась проверка  | Количество проведенных проверок | Наименование выявленного нарушения со ссылкой на НПА (перечислить все нарушения) | Срок устранения нарушения | Информация об устранении нарушений с указанием срока, если не устранено, то указать причины | Количество протоколов об административном правонарушении (с указанием статьи, суммы штрафа, кем оплачен штраф) | Количество выданных предписаний (указать исполнено или нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Главное управление МЧС России по Пензенской области ОНД и ПР Городищенского и Никольского районов (23.10.2019) | 2 | Протокол № 10 (Основное здание г. Городище, ул. Советская, 1)1. Отсутствует сигнализация в помещении кабинета2. электросветильники не закрыты колпаками3. Эвакуационный выход не соответствует высоте (фактически 1,72)4. Отсутствует световой оповещатель «Выход» 5. Дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению движенияПротокол № 11 (Отделение социального приюта, р.п. Чаадаевка, ул. Строителей, 43)1. Пожарный шкаф выполнен из горючих материалов2. Ширина выхода из подсобного помещения не соответствует установленной ширине.3. Электросветильники не закрыты колпаками4.План эвакуации выполнен на не фотолюминисцентной основе | 01.08.202001.08.202001.08.202001.08.202001.08.202001.08.202001.08.202001.08.202001.08.2020 | 1. Составлена смета на АПС – 41,0 тыс. руб.2. Устранено3. Составлена смета на замену двери – 25,0 тыс. руб.4. Приобретен5. Будет снята при установке новой входной двери.1. Произведена замена двух шкафов на металлические2. Расширен дверной проем и дверь будет установлена в 3 квартале 2020 г.3. Выполнено4.Заменены по требованию | 2Ч.1 ст. 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушения (сумма штрафа 6,0 тыс. руб., оплачено Горбачевой А.В. 01.11.2019 г.) | 2Составлено ходатайство на выделение денежных средств в 2020 году учредителю (УСЗН Городищенского района). |
| Министерство финансов Пензенской области (30.09.2019 по 23.10.2019 г.)Проверяемый период 2018 год и текущий период (8 месяцев) 2019 года | 1 | Все нарушения отражены в акте от 23.10.2019 (копия на 11 стр. прилагается) | 27.12.2019  | Все нарушения, выявленные в ходе проверки, устранены, сданы в виде справки в Минфин Пензенской области | - | - |